Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: GOPS.SAiK. 260.246.2020

na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni działającej w ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

| Kule pachowe, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Duży zakres regulacji wysokości 98-157 cm, Regulacja wysokości kuli rękojeści, Miękkie podparcie pod pachę, Antypoślizgowa gumowa nasadka, Obciążenie minimum 120kg, Produkt medyczny, atestowany |  |
| Kule łokciowe, 10 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Lekka aluminiowa konstrukcja, Szeroki zakres regulacji wysokości (kule uniwersalne), Max. udźwig 150 kg, Produkt medyczny, atestowany |  |
| Laska anatomiczna, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Wygodny, miękki, ergonomiczny uchwyt uniwersalny (prawa lub lewa dłoń) Wysokiej jakości miękka nasadka gumowa Skokowa regulacja wysokości Obciążenie minimum 130kg Produkt medyczny, atestowany |  |
| Wózek inwalidzki, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Lekki, manualny, wózek inwalidzki składany Szerokość całkowita: 58-64 cm Obciążenie minimum do 130 kg Pas dla użytkownika Szybkie i łatwe składanie Hamulec postojowy, Tylne koła pompowane Przednie koła pełne gumowe Szybkozłączka, funkcja szybkiego demontażu kół, Uchylne podnóżki, Koła tylne pełne gumowe, Kółka anty-wywrotne Podłokietniki Podnóżki z regulacją kąta zgięcia, Hamulec dla osoby prowadzącej Dodatkowo taśma zabezpieczająca łydki, pompka i zestaw kluczy |  |
| Wózek inwalidzki 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Manualny, wózek inwalidzki składany, Szerokość całkowita: 65-81 cm Obciążenie minimum do 170 kg, Pas dla użytkownika, Szybkie i łatwe składanie, Hamulec postojowy, Szybkozłączka, Funkcja szybkiego demontażu kół, Uchylne podnóżki Kółka anty-wywrotne Podłokietniki Podnóżki z regulacją kąta zgięcia, Hamulec dla osoby prowadzącej |  |
| Materac przeciwodleżynowy, 7 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji bąbelkowej w pokrowcu nieprzemakalnym paraprzepuszczalny Dodatkowe wyłogi ułatwiające stabilizację materaca na łóżku Pompa z ręczną regulacją ciśnienia w materacu Cicha pracy pompy, pompowalność powietrza pompowanego przez pompę 6-7 litrów/min Obciążenie materaca minimum 130 kg Zawieszki do mocowania pompy na łóżku Pasujący na łóżko o wymiarach 90x200,Produkt medyczny, atestowany |  |
| Materac przeciwodleżynowy, 9 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy W pokrowcu nieprzemakalnym pompowalność powietrza pompowanego przez pompę 6-7 litrów/min Pompa z ręczną regulacją ciśnienia w materacu Cicha pracy pompy Paraprzepuszczalny Pompa z ręczną regulacją ciśnienia w materacu Dodatkowe wyłogi ułatwiające stabilizację materaca na łóżku Obciążenie minimum 150 kg Zawieszki do mocowania pompy na łóżku Pasujący na łóżko o wymiarach 90x200 |  |
| Łóżko rehabilitacyjne z materacem, 1szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Zasilanie 230 V, 50/60 Hz oraz zawierające zewnętrzny system zasilania 24V; Leże 4 segmentowe: 3 segmenty ruchome (plecy, uda, podudzia) i 1 segment nieruchomy (podmiedniczny) Manualna regulacja kąta nachylenia podudzia za pomocą systemu zapadkowego, co najmniej czterostopniowego; Konstrukcja: kolumny cylindryczne gwarantujące stabilność leża oraz łatwiejsze utrzymanie czystości. Nie dopuszcza się konstrukcji krzyżowej (pantografowej); Wymiary zewnętrzne łóżka (obrys): 105 cm x 216 cm z tolerancją +/- 5 cm; Wymiar leża (powierzchni do leżenia) 200 cm x 85 cm z tolerancją +/- 5 cm; Leże wypełnione listwami metalowymi; Boczne barierki ochronne z zabezpieczeniem przed opuszczaniem; Krążki lub listwy odbojowe; Bolce w systemie opuszczania poręczy bocznych wykonane z metalu; Osprzęt elektryczny: fabrycznie nowy, wcześniej nie użytkowany, rok produkcji 2016; Skrzynka kontrolna siłowników o IP (Współczynnik Ochrony) minimum 44, o podwyższonej odporności na ciecz; Przewodowy pilot łóżka z funkcją całkowitej blokady wszystkich funkcji; Funkcje elektrycznie sterowane pilotem: regulacja wysokości całego leża góra-dół w zakresie: 40cm - 80cm z tolerancją +/- 5 cm; regulacja kąta nachylenia segmentu pleców (głowy) w zakresie 0-70° (+/-5°), regulacja kąta nachylenia Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-15° (+/-3°); regulacja kąta nachylenia segmentu ud w zakresie 0-40° (+/-5°), anty-Trendelenburg - indywidualna blokada pilotem tej funkcji; funkcja fotela; Obciążenie minimum 180 kg. Certyfikat CE (w tym także certyfikat CE dla zastosowanych siłowników) Wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC. Dodatkowe części składowe wyposażenia łóżka: Materac z pianki poliuretanowej pierwszego gatunku, o gęstości 30 kg/ m3 i o wysokości minimum 12 cm. Długość i szerokość, dopasowane do wymiarów leża oferowanego łóżka. Materac powinien posiadać całościowy pokrowiec wykonany z materiału medycznego (atest Państwowego Zakładu Higieny), zmywalnego i paroprzepuszczalnego. Powinna być możliwość prania pokrowca w temperaturze do 95 ˚C. Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny na długości minimum ½ obwodu materaca. Wysięgnik z trójkątem do podnoszenia się pensjonariusza, Tuleje do mocowania kroplówki, Komplet obustronnych barierek 4 koła jezdne, pojedyncze o średnicy min. 100 mm, z systemem sterowania jazdy na wprost i boki, z blokadą kierunku jazdy i obrotu każde z kół. Pedał hamulca wykonany z metalu. Bieżnia kół wykonana z nie brudzącej gumy Instrukcja obsługi w języku polskim Produkt medyczny, atestowany |  |
| Taboret pod prysznic, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Siedzisko prysznicowe wykonane z antypoślizgowego materiału Taboret prysznicowy odpowiedni także do użytku w wannie Wielostopniowa regulacja wysokości z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi na końcach nóżek zapobiegają ślizganiu |  |
| Ławka wgłębiona z oparciem do wanny, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Aluminiowa rama, Oparcie, Regulacja szerokości pozwalająca na dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien, Nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się ławki, Antypoślizgowe siedzisko Obciążenie minimum 120 kg |  |
| Balkonik z siedziskiem, 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Duży zakres regulacji wysokości, lekki/rama aluminiowa Udźwig do minimum 130 kg, Z siedziskiem i oparciem pleców Czterokołowy Dwa hamulce |  |
| Balkonik dwukołowy (bez siedziska) 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Regulacja wysokości, rama aluminiowa Lekki, Udźwig do minimum130kg, Produkt medyczny, atestowany |  |
| Balkonik trójkołowy 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Regulacja wysokości Aluminiowa rama Udźwig do minimum 120 kg Produkt medyczny, atestowany |  |
| Koncentrator tlenu, 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Stężenie tlenu 30%-90% Przepływ tlenu 1-6 l/min Poziom hałasu ≤45dB Standard wykonania Certyfikat CE Łatwy w obsłudze Pilot zdalnego sterowania Regulacja stężenia tlenu |  |
| Ciśnieniomierz, 8 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Zakres pomiaru: Ciśnienie: 0–299 mmHg, Tętno: od 40 do 180 uderzeń/min. Dokładność pomiaru: Ciśnienie: ±3 mmHg, Tętno: ±5% odczytu wskazywanego automatyczny zawór uwalniania powietrza Pomiar pulsu Produkt medyczny Zasilany na bateriami oraz zasilacz w zestawie Symbol błędu z powodu ruchu Duży mankiet o rozmiarze: 22 - 42 cm Pokrowiec na ciśnieniomierz w zestawie |  |
| Pulsoksymert napalcowy, 8 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Nieinwazyjne wykrywanie SPO2 i tętna Wykres kształtu fali SpO2 szybki i precyzyjny pomiar Prosta i wygodna obsługa Zakres pomiaru saturacji SpO2 0%~100% (rozdzielczość -1%) Dokładność 70%~100% ± 2% Zakres pomiarowy tętna 30bpm ~250bpm (rozdzielczość -1bpm) Dokładność ± 2bpm lub 2% wskaźnik zużycia energii |  |
| Termometr bezdotykowy, 8 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Bezdotykowy termometr elektroniczny Zakres pomiaru:32-43℃ Jednostka pomiaru:℃ Czas pomiaru: 1 sek Automatyczne wyłączenie |  |
| Podnośnik dla osób leżących/niepełnosprawnych, 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Duży udźwig do minimum 220 kg, Możliwość podniesienia z podłogi Możliwość obrotu o 360°, Swobodne podnoszenie osoby nawet z poziomu podłogi Awaryjne opuszczanie i podnoszenie ramienia, Przycisk bezpieczeństwa, Zasilany akumulatorem, możliwość używania w obszarach bez dostępu prądu, pilot sterowania w zestawie z chustą. |  |
| Podnośnik dla osób leżących/niepełnosprawnych, 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Udźwig do 150 kg, Możliwość podniesienia z podłogi Możliwość obrotu o 360° Swobodne podnoszenie osoby nawet z poziomu podłogi, Awaryjne opuszczanie i podnoszenie ramienia, przycisk bezpieczeństwa, Zasilany akumulatorem, Możliwość używania w obszarach bez dostępu prądu, pilot sterowania W zestawie z chustą. |  |
| Zestaw do ćwiczeń samowspomagających oraz rehabilitacji ręki i barku - mocowanie na drzwi 1 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Zestaw powinien zawierać koło paskowe, uchwyty, nylonową linę, uchwyt na drzwi oraz instrukcję z ćwiczeniami. |  |
| Hantle 2 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Hantle rehabilitacyjne Waga 1kg sztuka |  |
| Piłeczki 5 szt. | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami 5-7 cm Służące do poprawienia krążenia krwi, masażu obolałych lub zmęczonych mięśni, terapii rąk i stóp oraz obniżenia stresu. |  |
| Rotor szt. 15 | Wypełnia wykonawca |
| Producent: |  |
| Model: |  |
| Cena netto za szt.: |  |
| Centa brutto za szt. |  |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne (wypełnić jeśli inne) |
| Do ćwiczeń rąk i nóg Antypoślizgowe nakładki na nogach rotora Składana konstrukcja Licznik Płynna regulacja oporu za pomocą dokręcanego pokrętła Produkt medyczny, atestowany |  |
| Łączna kwota zamówienia netto |  |
| Łączna kwota zamówienia brutto |  |
| TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: |  |

*Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych produktów itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia produktów równoważnych pod względem gatunkowym, o parametrach jakościowych nie gorszych niż wskazane

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz załącznikami nr 1 i akceptuję warunki w nich zawarte.

- Wykonam zamówienie do dnia 28 grudnia 2020 r.

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy